## Contact-ID_codes
Тип канала приема | Код события | Класс события | Описание события
Любой | E100 | Тревога | Вызов скорой помощи
Любой | E101 | Тревожная кнопка | Тревожная кнопка с прибора
Любой | E110 | Пожар | Пожарная тревога %zone%
Любой | E113 | Сообщения из памяти | Тревожная кнопка с прибора
Любой | E114 | Сообщения из памяти | Пожарная тревога %zone%
Любой | E115 | Пожар | Вызов пожарных
Любой | E117 | Сообщения из памяти | Вызов пожарных
Любой | E118 | Сообщения из памяти | Тревожная кнопка %zone%
Любой | E119 | Пожар | Пожар
Любой | E120 | Тревожная кнопка | Тревожная кнопка %zone%
Любой | E121 | Тревога | Снятие с охраны под принуждением %user%
Любой | E122 | Тревожная кнопка | Тревога пользователя %user%
Любой | E123 | Тревога | Неисправность тревожной кнопки %zone%
Любой | E124 | Сообщения из памяти | Тревога пользователя %user%
Любой | E125 | Сообщения из памяти | "Внимание" пожарной зоны %zone%
Любой | E126 | Сообщения из памяти | Нарушение охранной зоны %zone%
Любой | E127 | Сообщения из памяти | Нарушение охранной зоны %zone%, задержка на вход
Любой | E128 | Сообщения из памяти | Нарушение тамперной линии прибора
Любой | E129 | Сообщения из памяти | Тревожная кнопка с брелка %user%
Любой | E131 | Сообщения из памяти | Неисправность охранной зоны %zone%
Любой | E132 | Тревога | Нарушение охранной зоны %zone%
Любой | E134 | Предупреждение | Нарушение охранной зоны %zone%, задержка на вход
Любой | E137 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии прибора
Любой | E138 | Тревожная кнопка | Тревожная кнопка с брелка %user%
Любой | E139 | Тревога | Повтор тревоги %zone%
Любой | E142 | Тревога | Неисправность охранной зоны %zone%
Любой | E145 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии клавиатуры
Любой | E146 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии устройства на RS-485 №9
Любой | E147 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии устройства на RS-485 №10
Любой | E148 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии устройства на RS-485 №11
Любой | E149 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии устройства на RS-485 №12
Любой | E150 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии устройства на RS-485 №13
Любой | E151 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии устройства на RS-485 №14
Любой | E152 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии устройства на RS-485 №15
Любой | E153 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии устройства на RS-485 №16
Любой | E158 | Предупреждение | Температура датчика при переходе верхней границы
Любой | E159 | Предупреждение | Температура датчика при переходе нижней границы
Любой | E165 | Тревога | Тревога датчик удара
Любой | E166 | Тревога | Тревога датчик наклона
Любой | E167 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии ПУ-300 №1
Любой | E168 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии ПУ-300 №2
Любой | E169 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии ПУ-300 №3
Любой | E170 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии ПУ-300 №4
Любой | E171 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии ПУ-300 №5
Любой | E172 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии ПУ-300 №6
Любой | E173 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии ПУ-300 №7
Любой | E174 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии ПУ-300 №8
Любой | E183 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии радио-расширителя №1
Любой | E184 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии радио-расширителя №2
Любой | E185 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии радио-расширителя №3
Любой | E186 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии радио-расширителя №4
Любой | E187 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии радио-расширителя №5
Любой | E188 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии радио-расширителя №6
Любой | E189 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии радио-расширителя №7
Любой | E190 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии радио-расширителя №8
Любой | E215 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии ПУ-14
Любой | E230 | Тревога | Нарушение технологической зоны %zone%
Любой | E231 | Предупреждение | Предупреждение технологической зоны %zone%
Любой | E301 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В
Любой | E302 | АКБ разряжена | АКБ разряжена
Любой | E303 | АКБ разряжена | АКБ радиоустройства разряжена
Любой | E304 | Сообщения из памяти | Отключение питания 220 В
Любой | E305 | Сброс | Перезагрузка прибора
Любой | E306 | Предупреждение | Ввод кода техника %user%
Любой | E307 | Сообщения из памяти | АКБ разряжена
Любой | E308 | Тревога | Отключение прибора на объекте
Любой | E310 | Сообщения из памяти | Перезагрузка прибора
Любой | E311 | АКБ отключена | Отключение АКБ от прибора
Любой | E312 | Тревога | КЗ линии питания +12 В
Любой | E315 | Неисправность | Два прибора контролируют линию АБИ
Любой | E316 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В ПУ-14
Любой | E317 | АКБ разряжена | Разряд батареи радиобрелка %user%
Любой | E318 | Тревога | КЗ линии связи клавиатуры
Любой | E319 | Неисправность | КЗ линии связи АБИ
Любой | E320 | Тревога | Неисправность нагрузки на выходе
Любой | E321 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В радио-расширителя №1
Любой | E322 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В радио-расширителя №2
Любой | E323 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В радио-расширителя №3
Любой | E324 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В радио-расширителя №4
Любой | E325 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В радио-расширителя №5
Любой | E326 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В радио-расширителя №6
Любой | E327 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В радио-расширителя №7
Любой | E328 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В радио-расширителя №8
Любой | E329 | Сообщения из памяти | Отключение прибора на объекте
Любой | E330 | Неисправность | «Двойник» на линии связи АБИ
Любой | E331 | Предупреждение | Не взятие зоны %zone%
Любой | E339 | Сброс | Перезагрузка ретранслятора
Любой | E340 | Сброс | Перезагрузка ВПУ
Любой | E341 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии прибора на АБИ
Любой | E343 | Тревога | Отсутствие связи с прибором на АБИ
Любой | E344 | Тревога | Помеха в радиоэфире
Любой | E345 | Тревога | Помеха GSM канала
Любой | E346 | Тревога | Отсутствуют сигналы контроля линии связи АБИ
Любой | E347 | Тревога | Обрыв линии связи АБИ
Любой | E356 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В устройства на RS-485 №9
Любой | E357 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В устройства на RS-485 №10
Любой | E358 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В устройства на RS-485 №11
Любой | E359 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В устройства на RS-485 №12
Любой | E360 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В устройства на RS-485 №13
Любой | E361 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В устройства на RS-485 №14
Любой | E362 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В устройства на RS-485 №15
Любой | E363 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В устройства на RS-485 №16
Любой | E364 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В ПУ-300 №1
Любой | E365 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В ПУ-300 №2
Любой | E366 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В ПУ-300 №3
Любой | E367 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В ПУ-300 №4
Любой | E368 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В ПУ-300 №5
Любой | E369 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В ПУ-300 №6
Любой | E370 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В ПУ-300 №7
Любой | E371 | Отключение 220 | Отключение питания 220 В ПУ-300 №8
Любой | E373 | Тревога | Неисправность пожарной зоны %zone%
Любой | E381 | Тревога | Отсутствие связи с радиодатчиком %zone%
Любой | E382 | Тревога | Помеха в эфире радиодатчиков
Любой | E383 | Тревога тампера | Нарушение тамперной линии датчика %zone%
Любой | E384 | АКБ разряжена | Разряд батареи радиодатчика %zone%
Любой | E394 | Неисправность | Ошибка прибора на АБИ
Любой | E401 | Снятие | Снятие с охраны %user%
Любой | E404 | Сообщения из памяти | Неисправность пожарной зоны %zone%
Любой | E411 | АКБ разряжена | АКБ устройства на RS-485 №9 разряжена
Любой | E412 | АКБ разряжена | АКБ устройства на RS-485 №10 разряжена
Любой | E413 | АКБ разряжена | АКБ устройства на RS-485 №11 разряжена
Любой | E414 | АКБ разряжена | АКБ устройства на RS-485 №12 разряжена
Любой | E415 | АКБ разряжена | АКБ устройства на RS-485 №13 разряжена
Любой | E416 | АКБ разряжена | АКБ устройства на RS-485 №14 разряжена
Любой | E417 | АКБ разряжена | АКБ устройства на RS-485 №15 разряжена
Любой | E418 | АКБ разряжена | АКБ устройства на RS-485 №16 разряжена
Любой | E419 | АКБ разряжена | АКБ ПУ-300 №1 разряжена
Любой | E420 | АКБ разряжена | АКБ ПУ-300 №2 разряжена
Любой | E421 | АКБ разряжена | АКБ ПУ-300 №3 разряжена
Любой | E422 | Доступ | Ввод кода %user%
Любой | E423 | АКБ разряжена | АКБ ПУ-300 №4 разряжена
Любой | E424 | АКБ разряжена | АКБ ПУ-300 №5 разряжена
Любой | E425 | АКБ разряжена | АКБ ПУ-300 №6 разряжена
Любой | E426 | АКБ разряжена | АКБ ПУ-300 №7 разряжена
Любой | E427 | АКБ разряжена | АКБ ПУ-300 №8 разряжена
Любой | E428 | Сообщения из памяти | Снятие с охраны %user%
Любой | E436 | АКБ разряжена | АКБ радио-расширителя №1 разряжена
Любой | E437 | АКБ разряжена | АКБ радио-расширителя №2 разряжена
Любой | E438 | АКБ разряжена | АКБ радио-расширителя №3 разряжена
Любой | E439 | АКБ разряжена | АКБ радио-расширителя №4 разряжена
Любой | E440 | АКБ разряжена | АКБ радио-расширителя №5 разряжена
Любой | E441 | АКБ разряжена | АКБ радио-расширителя №6 разряжена
Любой | E442 | АКБ разряжена | АКБ радио-расширителя №7 разряжена
Любой | E443 | АКБ разряжена | АКБ радио-расширителя №8 разряжена
Любой | E449 | Сообщения из памяти | Ввод кода %user%
Любой | E453 | Тревога | Нет кода снятия
Любой | E456 | Снятие | Частичное снятие с охраны %user%
Любой | E461 | Тревога | Подбор кода
Любой | E467 | Сообщения из памяти | Частичное снятие с охраны %user%
Любой | E468 | Сообщения из памяти | Подбор кода
Любой | E471 | АКБ разряжена | АКБ ПУ-14 разряжена
Любой | E472 | Тихая тревога | Вход в режим программирования
Любой | E476 | АКБ разряжена | Разряд батареи в радиорасширителе выходов
Любой | E501 | Неисправность | Отсутствие связи с радиоустройством
Любой | E502 | Неисправность | Отсутствие связи с ПУ-300 №1
Любой | E503 | Неисправность | Отсутствие связи с ПУ-300 №2
Любой | E504 | Неисправность | Отсутствие связи с ПУ-300 №3
Любой | E505 | Неисправность | Отсутствие связи с ПУ-300 №4
Любой | E506 | Неисправность | Отсутствие связи с ПУ-300 №5
Любой | E507 | Неисправность | Отсутствие связи с ПУ-300 №6
Любой | E508 | Неисправность | Отсутствие связи с ПУ-300 №7
Любой | E509 | Неисправность | Отсутствие связи с ПУ-300 №8
Любой | E518 | Неисправность | Отсутствие связи с радио-расширителем выходов №1
Любой | E519 | Неисправность | Отсутствие связи с радио-расширителем выходов №2
Любой | E520 | Неисправность | Отсутствие связи с радио-расширителем выходов №3
Любой | E521 | Неисправность | Отсутствие связи с радио-расширителем выходов №4
Любой | E522 | Неисправность | Отсутствие связи с радио-расширителем выходов №5
Любой | E523 | Неисправность | Отсутствие связи с радио-расширителем выходов №6
Любой | E524 | Неисправность | Отсутствие связи с радио-расширителем выходов №7
Любой | E525 | Неисправность | Отсутствие связи с радио-расширителем выходов №8
Любой | E537 | Неисправность | Неисправность датчика температуры
Любой | E602 | Тест | Тестовый периодический сигнал
Любой | E617 | Тест | Охранный периодический сигнал
Любой | E655 | Предупреждение | Команда управления исполнена
Любой | E656 | Тест | Регистрация в сети GSM
Любой | E801 | Неисправность | Отсутствие связи с клавиатурой № 1
Любой | E802 | Неисправность | Отсутствие связи с клавиатурой № 2
Любой | E803 | Неисправность | Отсутствие связи с клавиатурой № 3
Любой | E804 | Неисправность | Отсутствие связи с клавиатурой № 4
Любой | E805 | Неисправность | Отсутствие связи с клавиатурой № 5
Любой | E806 | Неисправность | Отсутствие связи с клавиатурой № 6
Любой | E807 | Неисправность | Отсутствие связи с клавиатурой № 7
Любой | E808 | Неисправность | Отсутствие связи с клавиатурой № 8
Любой | E809 | Неисправность | «Двойник» на линии связи клавиатуры №1
Любой | E810 | Неисправность | «Двойник» на линии связи клавиатуры №2
Любой | E811 | Неисправность | «Двойник» на линии связи клавиатуры №3
Любой | E812 | Неисправность | «Двойник» на линии связи клавиатуры №4
Любой | E813 | Неисправность | «Двойник» на линии связи клавиатуры №5
Любой | E814 | Неисправность | «Двойник» на линии связи клавиатуры №6
Любой | E815 | Неисправность | «Двойник» на линии связи клавиатуры №7
Любой | E816 | Неисправность | «Двойник» на линии связи клавиатуры №8
Любой | E817 | Тревога | Нет связи с устройством на линии RS-485 № 9
Любой | E818 | Тревога | Нет связи с устройством на линии RS-485 № 10
Любой | E819 | Тревога | Нет связи с устройством на линии RS-485 № 11
Любой | E820 | Тревога | Нет связи с устройством на линии RS-485 № 12
Любой | E821 | Тревога | Нет связи с устройством на линии RS-485 № 13
Любой | E822 | Тревога | Нет связи с устройством на линии RS-485 № 14
Любой | E823 | Тревога | Нет связи с устройством на линии RS-485 № 15
Любой | E824 | Тревога | Нет связи с устройством на линии RS-485 № 16
Любой | E825 | АКБ разряжена | АКБ клавиатуры ПУ-300 № 1 разряжена
Любой | E826 | АКБ разряжена | АКБ клавиатуры ПУ-300 № 2 разряжена
Любой | E827 | АКБ разряжена | АКБ клавиатуры ПУ-300 № 3 разряжена
Любой | E828 | АКБ разряжена | АКБ клавиатуры ПУ-300 № 4 разряжена
Любой | E829 | АКБ разряжена | АКБ клавиатуры ПУ-300 № 5 разряжена
Любой | E830 | АКБ разряжена | АКБ клавиатуры ПУ-300 № 6 разряжена
Любой | E831 | АКБ разряжена | АКБ клавиатуры ПУ-300 № 7 разряжена
Любой | E832 | АКБ разряжена | АКБ клавиатуры ПУ-300 № 8 разряжена
Любой | R110 | Восстановление | Отмена пожарной тревоги %zone%
Любой | R114 | Восстановление из памяти | Отмена пожарной тревоги %zone%
Любой | R118 | Восстановление из памяти | Восстановление тревожной кнопки %zone%
Любой | R120 | Восстановление | Восстановление тревожной кнопки %zone%
Любой | R126 | Восстановление из памяти | Восстановление охранной зоны %zone%
Любой | R128 | Восстановление из памяти | Восстановление тамперной линии прибора
Любой | R132 | Восстановление | Восстановление охранной зоны %zone%
Любой | R137 | Восстановление | Восстановление тамперной линии прибора
Любой | R146 | Восстановление | Восстановление тамперной линии устройства на RS-485 №9
Любой | R147 | Восстановление | Восстановление тамперной линии устройства на RS-485 №10
Любой | R148 | Восстановление | Восстановление тамперной линии устройства на RS-485 №11
Любой | R149 | Восстановление | Восстановление тамперной линии устройства на RS-485 №12
Любой | R150 | Восстановление | Восстановление тамперной линии устройства на RS-485 №13
Любой | R151 | Восстановление | Восстановление тамперной линии устройства на RS-485 №14
Любой | R152 | Восстановление | Восстановление тамперной линии устройства на RS-485 №15
Любой | R153 | Восстановление | Восстановление тамперной линии устройства на RS-485 №16
Любой | R167 | Восстановление | Восстановление тамперной линии ПУ-300 №1
Любой | R168 | Восстановление | Восстановление тамперной линии ПУ-300 №2
Любой | R169 | Восстановление | Восстановление тамперной линии ПУ-300 №3
Любой | R170 | Восстановление | Восстановление тамперной линии ПУ-300 №4
Любой | R171 | Восстановление | Восстановление тамперной линии ПУ-300 №5
Любой | R172 | Восстановление | Восстановление тамперной линии ПУ-300 №6
Любой | R173 | Восстановление | Восстановление тамперной линии ПУ-300 №7
Любой | R174 | Восстановление | Восстановление тамперной линии ПУ-300 №8
Любой | R183 | Восстановление | Восстановление тамперной линии радио-расширителя №1
Любой | R184 | Восстановление | Восстановление тамперной линии радио-расширителя №2
Любой | R185 | Восстановление | Восстановление тамперной линии радио-расширителя №3
Любой | R186 | Восстановление | Восстановление тамперной линии радио-расширителя №4
Любой | R187 | Восстановление | Восстановление тамперной линии радио-расширителя №5
Любой | R188 | Восстановление | Восстановление тамперной линии радио-расширителя №6
Любой | R189 | Восстановление | Восстановление тамперной линии радио-расширителя №7
Любой | R190 | Восстановление | Восстановление тамперной линии радио-расширителя №8
Любой | R215 | Восстановление | Восстановление тамперной линии ПУ-14
Любой | R230 | Восстановление | Восстановление технологической зоны %zone%
Любой | R301 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В
Любой | R302 | АКБ заряжена | АКБ заряжена
Любой | R303 | АКБ заряжена | АКБ радиоустройства заряжена
Любой | R304 | Восстановление из памяти | Восстановление питания 220 В
Любой | R307 | Восстановление из памяти | АКБ заряжена
Любой | R316 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В ПУ-14
Любой | R317 | АКБ подключена | Батарея радиобрелка %user% подключена
Любой | R318 | Восстановление | Восстановление линии связи клавиатуры
Любой | R319 | Восстановление | Восстановление линии связи АБИ
Любой | R320 | Восстановление | Восстановление работоспособности нагрузки на выходе
Любой | R321 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В радио-расширителя №1
Любой | R322 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В радио-расширителя №2
Любой | R323 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В радио-расширителя №3
Любой | R324 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В радио-расширителя №4
Любой | R325 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В радио-расширителя №5
Любой | R326 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В радио-расширителя №6
Любой | R327 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В радио-расширителя №7
Любой | R328 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В радио-расширителя №8
Любой | R341 | Восстановление | Восстановление тамперной линии прибора на АБИ
Любой | R343 | Восстановление | Восстановление связи с прибором на АБИ
Любой | R345 | Восстановление | Восстановление GSM канала
Любой | R356 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В устройства на RS-485 №9
Любой | R357 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В устройства на RS-485 №10
Любой | R358 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В устройства на RS-485 №11
Любой | R359 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В устройства на RS-485 №12
Любой | R360 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В устройства на RS-485 №13
Любой | R361 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В устройства на RS-485 №14
Любой | R362 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В устройства на RS-485 №15
Любой | R363 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В устройства на RS-485 №16
Любой | R364 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В ПУ-300 №1
Любой | R365 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В ПУ-300 №2
Любой | R366 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В ПУ-300 №3
Любой | R367 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В ПУ-300 №4
Любой | R368 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В ПУ-300 №5
Любой | R369 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В ПУ-300 №6
Любой | R370 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В ПУ-300 №7
Любой | R371 | Восстановление 220 | Восстановление питания 220 В ПУ-300 №8
Любой | R381 | Восстановление | Восстановление связи с радиодатчиком %zone%
Любой | R383 | Восстановление | Восстановление тамперной линии датчика %zone%
Любой | R384 | АКБ заряжена | Батарея радиодатчика %zone% заряжена
Любой | R401 | Взятие | Постановка на охрану %zone% %user%
Любой | R411 | АКБ заряжена | АКБ устройства на RS-485 №9 заряжена
Любой | R412 | АКБ заряжена | АКБ устройства на RS-485 №10 заряжена
Любой | R413 | АКБ заряжена | АКБ устройства на RS-485 №11 заряжена
Любой | R414 | АКБ заряжена | АКБ устройства на RS-485 №12 заряжена
Любой | R415 | АКБ заряжена | АКБ устройства на RS-485 №13 заряжена
Любой | R416 | АКБ заряжена | АКБ устройства на RS-485 №14 заряжена
Любой | R417 | АКБ заряжена | АКБ устройства на RS-485 №15 заряжена
Любой | R418 | АКБ заряжена | АКБ устройства на RS-485 №16 заряжена
Любой | R419 | АКБ заряжена | АКБ ПУ-300 №1 заряжена
Любой | R420 | АКБ заряжена | АКБ ПУ-300 №2 заряжена
Любой | R421 | АКБ заряжена | АКБ ПУ-300 №3 заряжена
Любой | R423 | АКБ заряжена | АКБ ПУ-300 №4 заряжена
Любой | R424 | АКБ заряжена | АКБ ПУ-300 №5 заряжена
Любой | R425 | АКБ заряжена | АКБ ПУ-300 №6 заряжена
Любой | R426 | АКБ заряжена | АКБ ПУ-300 №7 заряжена
Любой | R427 | АКБ заряжена | АКБ ПУ-300 №8 заряжена
Любой | R428 | Восстановление из памяти | Постановка на охрану %zone% %user%
Любой | R436 | АКБ заряжена | АКБ радио-расширителя №1 заряжена
Любой | R437 | АКБ заряжена | АКБ радио-расширителя №2 заряжена
Любой | R438 | АКБ заряжена | АКБ радио-расширителя №3 заряжена
Любой | R439 | АКБ заряжена | АКБ радио-расширителя №4 заряжена
Любой | R440 | АКБ заряжена | АКБ радио-расширителя №5 заряжена
Любой | R441 | АКБ заряжена | АКБ радио-расширителя №6 заряжена
Любой | R442 | АКБ заряжена | АКБ радио-расширителя №7 заряжена
Любой | R443 | АКБ заряжена | АКБ радио-расширителя №8 заряжена
Любой | R456 | Взятие | Частичная постановка на охрану %zone% %user%
Любой | R467 | Восстановление из памяти | Частичная постановка на охрану %zone% %user%
Любой | R471 | АКБ заряжена | АКБ ПУ-14 заряжена
Любой | R472 | Восстановление | Выход из режима программирования
Любой | R476 | Восстановление | Восстановление батареи в радиорасширителе выходов
Любой | R501 | Восстановление | Восстановление связи с радиоустройством
Любой | R502 | Восстановление | Восстановление связи с ПУ-300 №1
Любой | R503 | Восстановление | Восстановление связи с ПУ-300 №2
Любой | R504 | Восстановление | Восстановление связи с ПУ-300 №3
Любой | R505 | Восстановление | Восстановление связи с ПУ-300 №4
Любой | R506 | Восстановление | Восстановление связи с ПУ-300 №5
Любой | R507 | Восстановление | Восстановление связи с ПУ-300 №6
Любой | R508 | Восстановление | Восстановление связи с ПУ-300 №7
Любой | R509 | Восстановление | Восстановление связи с ПУ-300 №8
Любой | R518 | Восстановление | Восстановление связи с радио-расширителем выходов №1
Любой | R519 | Восстановление | Восстановление связи с радио-расширителем выходов №2
Любой | R520 | Восстановление | Восстановление связи с радио-расширителем выходов №3
Любой | R521 | Восстановление | Восстановление связи с радио-расширителем выходов №4
Любой | R522 | Восстановление | Восстановление связи с радио-расширителем выходов №5
Любой | R523 | Восстановление | Восстановление связи с радио-расширителем выходов №6
Любой | R524 | Восстановление | Восстановление связи с радио-расширителем выходов №7
Любой | R525 | Восстановление | Восстановление связи с радио-расширителем выходов №8
Любой | R537 | Восстановление | Восстановление датчика температуры
Любой | R801 | Восстановление | Восстановление связи с клавиатурой № 1
Любой | R802 | Восстановление | Восстановление связи с клавиатурой № 2
Любой | R803 | Восстановление | Восстановление связи с клавиатурой № 3
Любой | R804 | Восстановление | Восстановление связи с клавиатурой № 4
Любой | R805 | Восстановление | Восстановление связи с клавиатурой № 5
Любой | R806 | Восстановление | Восстановление связи с клавиатурой № 6
Любой | R807 | Восстановление | Восстановление связи с клавиатурой № 7
Любой | R808 | Восстановление | Восстановление связи с клавиатурой № 8
Любой | R817 | Восстановление | Восстановление связи с устройством на линии RS-485 № 9
Любой | R818 | Восстановление | Восстановление связи с устройством на линии RS-485 № 10
Любой | R819 | Восстановление | Восстановление связи с устройством на линии RS-485 № 11
Любой | R820 | Восстановление | Восстановление связи с устройством на линии RS-485 № 12
Любой | R821 | Восстановление | Восстановление связи с устройством на линии RS-485 № 13
Любой | R822 | Восстановление | Восстановление связи с устройством на линии RS-485 № 14
Любой | R823 | Восстановление | Восстановление связи с устройством на линии RS-485 № 15
Любой | R824 | Восстановление | Восстановление связи с устройством на линии RS-485 № 16
Любой | R825 | АКБ заряжена | АКБ клавиатуры ПУ-300 № 1 заряжена
Любой | R826 | АКБ заряжена | АКБ клавиатуры ПУ-300 № 2 заряжена
Любой | R827 | АКБ заряжена | АКБ клавиатуры ПУ-300 № 3 заряжена
Любой | R828 | АКБ заряжена | АКБ клавиатуры ПУ-300 № 4 заряжена
Любой | R829 | АКБ заряжена | АКБ клавиатуры ПУ-300 № 5 заряжена
Любой | R830 | АКБ заряжена | АКБ клавиатуры ПУ-300 № 6 заряжена
Любой | R831 | АКБ заряжена | АКБ клавиатуры ПУ-300 № 7 заряжена
Любой | R832 | АКБ заряжена | АКБ клавиатуры ПУ-300 № 8 заряжена